|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lupatunnus |       |  |  |
| Rakennus-paikka | K:osa/kylä      | Kortteli ja Tontti/Rakennuspaikka      | Tontti/Määräala tilasta ja RN:o      |
| Tontin tai rakennuspaikan osoite      |
| Toimenpide |       |
| Rakennuttaja | Nimi      | Puh.      | Sähköposti      |
| IV-suunnittelija | Nimi      | Puh.      | Sähköposti      |
| IV-työnjohtaja | Nimi      | Puh.      | Sähköposti      |
| **Työvaihetarkastus** |  | **Varmennusmerkintä**  |  |
| Vastuuhenkilö  |  pvm. | Allekirjoitus |
| Rakennuslupaan ja sen ehtoihin on tutustuttu |       |       |       |
| Rakennusvalvonnan käsittelemät iv-suunnitelmat ovat työmaalla |       |       |       |
| Kanaviston ja kojeiden asennustark. suoritettu (kannakointi,liitostavat) |       |       |       |
| Palopellit on CE-merkitty, asennusohjeita noudatettu ja asennustod.tehty |       |       |       |
| Tiiveys on tarkastettu tai mitattu. Pöytäkirja laadittu |       |       |       |
| Lämpö-, palo- ja kondenssieristykset on tarkastettu |       |       |       |
| Iv-järjestelmän puhtaus on tarkastettu Järjestelmä on puhdistettavissa (PL:t) |       |       |       |
| Tulo- ja poistoilmaventtiilit tarkastettu |       |       |       |
| Ilmavirrat on mitattu ja säädetty. Pöytäkirja laadittu |       |       |       |
| Iv-järjestelmän ominaissähköteho on mitattu. Pöytäkirja laadittu |       |       |       |
| Toimintakokeet ja äänitasomittaukset suoritettu ja iv-hätäseis testattu |       |       |       |
| Käyttö- ja huolto-ohje on riittävässä laajuudessa valmis | iv-suunn:       |       |       |
| Energiaselvitykseen vaikuttavat muutokset on esitetty pääsuunnittelijalle | iv-suunn:       |       |       |
| Rakennustyön aikaiset muutokset on dokumentoitu suunnitelmiin | iv-suunn:       |       |       |
| Suoritustasoilmoitukset on luovutettu rakennuttajalle |       |       |       |
| Kohde on toteutettu suunnitelmien mukaisesti ja käyttöönotettavissa |       |       |       |
| Viranomaisen loppukatselmus on pidetty |       |       |       |
| Vastuuhenkilön huomautukset ja keskeneräisyydet iv-töissä:      |