|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lupatunnus |       |  |  |
| Rakennus-paikka | K:osa/kylä      | Kortteli ja Tontti/Rakennuspaikka      | Tontti/Määräala tilasta ja RN:o      |
| Tontin tai rakennuspaikan osoite      |
| Toimenpide |       |
| Rakennuttaja | Nimi      | Puh.      | Sähköposti      |
| IV-suunnittelija | Nimi      | Puh.      | Sähköposti      |
| IV-työnjohtaja | Nimi      | Puh.      | Sähköposti      |
| **Työvaihetarkastus** |  | **Varmennusmerkintä**  |  |
| Vastuuhenkilö  |  pvm. | Allekirjoitus |
| Rakennuslupaan ja sen ehtoihin on tutustuttu |       |       |       |
| Rakennusvalvonnan käsittelemät kvv-suunnitelmat ovat työmaalla ja niihin tutustuttu |       |       |       |
| Ulkopuol. jäte-,perus- ja sadevesiviemärit tarkastettu (asennukset ja täyttö) |       |       |       |
| Jäte- ja sadevesiviemärikaivot, erottimet ja pumppaamot tarkastettu |       |       |       |
| Sisäpuoliset pohjaviemärit tarkastettu (liitokset,kannakointi,täyttö) |       |       |       |
| Kerrosviemärit tarkastettu (liitokset,kannakointi) |       |       |       |
| Vesijohdot tarkastettu ja huuhdeltu Painekoepöytäkirja laadittu |       |       |       |
| Palo-, kondenssi-, lämpö- ja ääneneristykset tarkastettu |       |       |       |
| Lämpimän käyttöveden valmistuslaitteet tarkastettu ja virtaamat säädetty |       |       |       |
| Vesi- ja viemärikalusteet suunnitelman mukaiset |       |       |       |
| Toimintakokeet on hyväksytysti suoritettu |       |       |       |
| Käyttö- ja huolto-ohje on riittävässä laajuudessa valmis | kvv-suunn:       |       |       |
| Energiaselvitykseen vaikuttavat muutokset on esitetty pääsuunnittelijalle | kvv-suunn:       |       |       |
| Rakennustyön aikaiset muutokset on dokumentoitu suunnitelmiin | kvv-suunn:       |       |       |
| Suoritustasoilmoitukset on luovutettu rakennuttajalle |       |       |       |
| Kohde on toteutettu suunnitelmien mukaisesti ja käyttöönotettavissa |       |       |       |
| Viranomaisen loppukatselmus on pidetty |       |       |       |
| Vastuuhenkilön huomautukset ja keskeneräisyydet kvv-töissä:      |